# Утвержден

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «__» ___________202_ г.

# Порядок

# оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»

# Проект 2025 года

- Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия» в медицинских организациях.

- Медицинская помощь взрослому населению по профилю «хирургия» (далее — медицинская помощь) оказывается врачами-хирургами.

- Медицинская помощь оказывается в виде:

- первичной специализированной медико-санитарной помощи;

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

- Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

- вне медицинской организации (по месту вызова врача-хирурга, а также во время санитарно-авиационной или санитарной медицинской эвакуации, когда врач-хирург входит в штат отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф).

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

- Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

–   экстренная (оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);

–    неотложная (оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи);

– плановая (оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенной время не повлечет ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).

- Медицинская помощь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.

- Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению по профилю «хирургия», подразделяются на три уровня:

–   I уровень (Первый уровень) — медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь (поликлиники), а также специализированную медицинскую помощь в пределах муниципального образования (участковые, районные, центральные районные, городские больницы);

– II уровень (Второй уровень) — медицинские организации, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований, и/или имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры;

–  III уровень А (Третий уровень А) — региональные медицинские организации, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

–  III уровень Б (Третий уровень Б) — федеральные медицинские организации, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

8. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «хирургия» оказывается в медицинских организациях, в структуре которых имеется кабинет врача-хирурга, и включает в себя профилактику, диагностику и лечение хирургических заболеваний и состояний, амбулаторно и в дневном стационаре.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «хирургия» оказывается при самостоятельном обращении граждан в медицинскую организацию или по направлению медицинского работника.

При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю «хирургия».

9. 	Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение хирургических заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

10.	 Специализированная медицинская помощь осуществляется по медицинским показаниям при самостоятельном обращении больного или совместно с его законным представителем, по направлению медицинского работника со средним медицинским образованием, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-терапевта, врача-хирурга медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, а также при доставлении больного бригадой скорой медицинской помощи.

11. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

12. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление больного в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

13. После оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях выдается выписной (переводной) эпикриз с результатами медицинского обследования и лечения, рекомендациями по дальнейшему лечению, диспансерному наблюдению в амбулаторных условиях под контролем врача-хирурга по месту жительства пациента в соответствии с утвержденной формой.

14. При наличии у пациента с хирургическим заболеванием медицинских показаний независимо от этапа лечения реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых.

15. При наличии медицинских показаний пациент после хирургического лечения направляется для проведения санаторно-курортного лечения, которое осуществляется в соответствии с Порядком оказания санаторно-курортного лечения.

16. Медицинская помощь может быть оказана с применением телемедицинских технологий на любом этапе, путем организации и проведения консультаций и (или) консилиума врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением

телемедицинских технологий.

17. Порядок маршрутизации пациентов с хирургическими заболеваниями и состояниями на территории субъекта Российской Федерации в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи определяется органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с учетом права граждан на выбор медицинской организации и в том числе включает:

перечень участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь пациентам с хирургическими заболеваниями и осуществляющих диспансерное наблюдение, по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи с указанием их местонахождения (адреса);

схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях пациентам с хирургическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара и специализированную (за исключением высокотехнологичной) в условиях дневного стационара пациентам с хирургическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации и участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

перечень заболеваний и состояний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, как между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, так и с федеральными медицинскими организациями.

18. Главный внештатный специалист хирург субъекта Российской Федерации проводит анализ качества оказания медицинской помощи, направленный на выявление дефектов в оказании специализированной медицинской помощи пациентам с хирургическими заболеваниями, и направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья конкретные предложения по их устранению, а также по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний и состояний, в том числе по внедрению современных технологий хирургического лечения, включая минимально инвазивные вмешательства (лапароскопические, эндоскопические, пункционно-дренирующие).

19. Коечная мощность, оснащение и рекомендуемые штатные нормативы федеральных медицинских организаций осуществляются с учетом научной, образовательной и организационно-методической деятельности.

20. Медицинская помощь пациентам должна осуществляться в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

21. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению по профилю «хирургия», осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями № 1 — 13 к настоящему Порядку.

Приложение N 1

# Правила
 организации деятельности кабинета врача-хирурга

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабинета врача-хирурга, который является структурным подразделением медицинской организации.

2. Кабинет врача-хирурга медицинской организации (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «хирургия».

3. На должность врача-хирурга Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н, по специальности «хирургия».

4. Основными функциями Кабинета являются:

– оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с заболеваниями по профилю «хирургия»;

– диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с заболеваниями по профилю «хирургия»;

– проведение мероприятий по первичной профилактике развития заболеваниями по профилю «хирургия», а также вторичной профилактике осложнений и прогрессирующего течения указанных заболеваний;

– решение организационных вопросов оказания медицинской помощи по профилю «хирургия»;

– направление больных с заболеваниями по профилю «хирургия» для оказания медицинской помощи в стационарных условиях медицинской организации;

– участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «хирургия»;

– участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного населения;

– осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

– разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению;

– внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями по профилю «хирургия»;

– ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

5. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

6. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

- помещение для осмотра больных;

- помещение для медицинских манипуляций (приложение N 2).

7.  Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом.

8. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 4 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом. В выборе рекомендуемого оснащения (оборудования) Кабинета предлагается использовать указанные в приложении N 4 наименования и коды медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией и с учетом требуемого количества.

Приложение N 2

Рекомендуемый перечень помещений для организации хирургической помощи в амбулаторных условиях

| № п/п | Наименование помещений | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет врача-хирурга | 14 |
| 2 | Манипуляционная, смотровая с аппаратными методами диагностики и лечения при кабинете врача-специалиста | 16 |
| 3 | Перевязочная | 16 |
| 4 | Малая операционная | 24 |
| 5 | Предоперационная при малой операционной | 6 |
| 6 | Шлюз при малой операционной | 4 |
| 7 | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств | 6 на 1 место, но не менее 9 |

Приложение N 3

# Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-хирурга

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач-хирург | 1 на 10 000 прикрепленного взрослого населения |
| 2 | Медицинская сестра | 1 на 1 врача-хирурга |
| 3 | Санитар | 1 на 3 кабинета |

Примечания:

1. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача-хирурга не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество должностей врача-хирурга кабинета врача-хирурга устанавливается исходя из меньшей численности прикрепленного населения.

3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. N 1156-р (ред. от 08.02.2019) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 35, ст. 3774; N 49, ст. 5267; N 52, ст. 5614; 2008, N 11, ст. 1060; 2009, N 14, ст. 1727; 2010, N 3, ст. 336; N 18, ст. 2271; 2011, N 16, ст. 2303; N 21, ст. 3004; N 47, ст. 6699; N 51, ст. 7526; 2012, N 19, ст. 2410) количество должностей врача-хирурга кабинета врача-хирурга устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного населения.

Приложение N 4

# Стандарт
 оснащения кабинета врача-хирурга

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количествo, шт. | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Код вида номенклатурной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет приема пациентов |  |  |  |  |
| 1 | Рабочее место врача (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к медицинской информационной системе (МИС) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 3 | Кушетка медицинская | 1 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 4 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации и (или) дезинфекции поверхности | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 6. | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |
| 7 | Шкаф для медицинских документов | 1 | Шкаф для хранения медицинских карт | 137020 |
| 8 | Ростомер | 1 | Ростомер медицинский | 157600 |
| 9 | Настольная лампа | 2 | - | - |
| 10 | Тонометр медицинский | 1 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 11 | Весы напольные | 1 | Весы напольные, электронные | 258800 |
|  |  |  | Весы напольные, механические | 258840 |
| 12 | Стетофонендоскоп | по числу врачей | Стетоскоп неавтоматизированный | 124550 |
|  |  |  | Стетоскоп электронный | 292270 |
|  |  |  | Стетоскоп беспроводной | 376720 |
| 13 | Сантиметровая лента | 1 | Рулетка, многоразового использования | 105620 |
| 14 | Термометр медицинский | 3 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | 126390 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | 126370 |
|  |  |  | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | 266210 |
|  |  |  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | 335240 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | 358080 |
| 15 | Ширма | 1 | Ширма прикроватная | 184200 |
| 16 | Негатоскоп | по требованию | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 238570 |
|  |  |  | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | 238840 |
|  |  |  | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности | 248490 |
| Оснащение манипуляционного кабинета (перевязочного кабинета) |  |  |  |  |
| 17 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 18 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 19 | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |
| 20 | Шкаф для хранения лекарственных средств и перевязочных материалов | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 21 | Аспиратор хирургический | по требованию | Система аспирационная для хирургии | 182530 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 358710 |
| 22 | Аппарат для электрорезекции и электрокоагуляции | по требованию | Система электрохирургическая | 260500 |
|  |  |  | Система электрокоагуляции, с питанием от сети | 291410 |
| 23 | Стол перевязочный | 1 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 24 | Стол операционный | по требованию | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | 162400 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети | 162410 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | 162290 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический | 162210 |
| 25 | Стол медицинский инструментальный | 1 | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
|  |  |  | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 26 | Стол манипуляционный | 1 | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
|  |  |  | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
| 27 | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |
| 28 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации и (или) дезинфекции поверхности | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 29 | Светильник медицинский бестеневой | 1 | Светильник операционный | 129360 |
|  |  |  | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 187160 |
| 30 | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 31 | Переносной набор для реанимации | 1 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | 271350 |
| 32 | Укладка противошоковая | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 33 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 34 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
|  |  |  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
| 35 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
| Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия |  |  |  |  |
| 36 | Набор хирургических инструментов* | не менее 1 | - | - |
| 37 | Емкость для дезинфекции и обработки инструментов | не менее 1 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | 185890 |
| 38 | Стерилизатор для медицинских инструментов ультрафиолетовый | 1 | Камера стерилизационная бактерицидная | 330770 |
| 39 | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 | Стерилизатор сухожаровой | 173090 |
| 40 | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 | Система тележек для транспортировки инструментов | 182870 |
|  |  |  | Бикс для перевязочного материала | 273540 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | 185890 |

* Рекомендуемый набор хирургических инструментов для манипуляционного (перевязочного) кабинета врача-хирурга:

-зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой – 12 шт.

-зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый – 6 шт.

-иглодержатель общехирургический, 160 мм – 5 шт.

-иглодержатель общехирургический, 200 мм – 3 шт.

-корнцанг прямой – 3 шт.

-корнцанг изогнутый – 3 шт.

-ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм – 4 шт.

-ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм – 4 шт.

-ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм – 4 шт.

-ножницы тупоконечные прямые, 170 мм – 4 шт.

-пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм – 10 шт.

-пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм – 5 шт.

-пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм – 10 шт.

-шпатель металлический – 3 шт.

-зажим для прикрепления операционного белья – 10 шт.

-крючок хирургический, трехзубый – 4 шт.

-ручки к скальпелям – 5 шт.

-съемные лезвия – 20 шт.

- Приобретение медицинских изделий и материалов одноразового использования, лекарственных препаратов, производится в соответствии с потребностью кабинета.

Приложение N 5

# Правила
 организации деятельности хирургического дневного стационара

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности хирургического дневного стационара медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю «хирургия».

2. Рекомендуемые варианты организации дневного стационара:

первый вариант – единое структурное подразделение, чаще со смешанным профилем коек (медицинской помощи). Такой вариант организации дневного стационара возможен как при круглосуточном стационаре, так и при поликлинике.

второй вариант – койки дневного пребывания функционируют в составе профильного стационарного структурного подразделения медицинской организации. Такой вариант дневного стационара чаще организуется при круглосуточных отделениях, в которых выделяют несколько коек дневного пребывания, в зависимости от общей коечной мощности отделения и потребности.

При организации дневного стационара следует учитывать ряд факторов, в частности, уровень медицинской организации, предполагаемый вид и объем медицинской помощи, превалирующий профиль.

3. Дневной стационар может формироваться по нескольким профилям медицинской помощи, например, хирургия, травматология-ортопедия, урология и др., а отделение может называться хирургическим дневным стационаром.

4. Хирургический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для осуществления медицинской помощи по профилю «хирургия» при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

5. Хирургический дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

6. На должность заведующего хирургическим дневным стационаром и врача-хирурга назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Минздрава России от 02.05.2023 № 206н, с высшим образованием по специальности «хирургия».

7. Структура и штатная численность хирургического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом.

8. В структуре хирургического дневного стационара рекомендуется предусматривать:

- смотровой кабинет;

- кабинет врачей;

- палаты для больных, в том числе одноместные (изолятор);

- операционная или операционный блок (при необходимости);

- перевязочная;

- перевязочная (для гнойных ран);

- процедурная;

- сестринская;

- перевязочная (гипсовая);

- кабинет заведующего.

9. В хирургическом дневном стационаре рекомендуется предусматривать:

- кабинет старшей медицинской сестры;

- комнату для хранения медицинского оборудования;

- помещение сестры-хозяйки;

- помещение для сбора грязного белья;

- душевую и туалет для медицинских работников;

- душевые и туалеты для больных;

- помещение для санитарной обработки;

- санитарную комнату.

10. Оснащение хирургического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения хирургического дневного стационара, предусмотренным приложение N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом. Стандарт оснащения операционной хирургического дневного стационара изложен в приложении N 8.

11. Основными функциями хирургического дневного стационара являются:

- оказание медицинской помощи больным по профилю «хирургия» в случаях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;

- наблюдение больных, которым была оказана медицинская помощь по профилю «хирургия» в стационарных условиях;

- внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных по профилю «хирургия»;

- ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено законодательством;

- проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников;

- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

12. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, требующей круглосуточного медицинского наблюдения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований в условиях дневного стационара, больной направляется из хирургического дневного стационара для оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» в стационарных условиях.

Приложение N 6

# Рекомендуемые штатные нормативы хирургического дневного стационара

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий хирургическим дневным стационаром - врач-хирург* | 1 на хирургический дневной стационар |
| 2 | Врач-хирург | 1 на 15 коек |
| 3 | Врач анестезиолог-реаниматолог** | 1 на операционный стол |
| 4 | Старшая медицинская сестра* | 1 на хирургический дневной стационар |
| 5 | Медицинская сестра палатная | 1 на 15 коек |
| 6 | Медицинская сестра процедурной* | 1 на хирургический дневной стационар |
| 7 | Медицинская сестра перевязочной* | 1 на хирургический дневной стационар |
| 8 | Операционная медицинская сестра** | 1 на 1 операционный стол |
| 9 | Медицинская сестра-анестезист** | 1 на 1 операционный стол |
| 10 | Санитар** | 1 на операционный зал |
| 11 | Сестра-хозяйка* | 1 на хирургический дневной стационар |
| 12 | Уборщик служебных помещений* | 1 на хирургический дневной стационар |

___________________________

* при коечной мощности дневного стационара от 30 коек.

** при отсутствии в структуре медицинской организации общего операционного блока и анестезиологической службы.

Примечания:

1. Рекомендуемые штатные нормативы хирургического дневного стационара не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-

биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р количество штатных единиц врача-хирурга устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного населения.

Приложение N 7

# Стандарт
 оснащения хирургического дневного стационара

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количествo, шт. | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Код вида номенклатурной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего хирургическим дневным стационаром (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 2 | Рабочее место врача-хирурга (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | по числу врачей | - | - |
| 3 | Рабочее место старшей медицинской сестры (стол, кресло рабочее) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС/ЛИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры постовой (стол, кресло рабочее) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС/ЛИС, принтером | 1 на медицинский пост | - | - |
| 5 | Кровать функциональная | по числу коек | Кровать больничная с гидравлическим приводом | 131200 |
|  |  |  | Кровать больничная механическая | 120210 |
|  |  |  | Кровать больничная стандартная с электроприводом | 136210 |
| 6 | Столик (тумбочка) прикроватная | по числу коек | Столик прикроватный | 134230 |
|  |  |  | Тумбочка прикроватная | 184150 |
| 7 | Стул для пациента | по числу коек | - | - |
| 8 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 на входную группу, 1 на сестринский пост | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 9 | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |
| 10 | Система палатной сигнализации (вызова персонала) | 1 на дневной стационар | Система подачи сигнала тревоги домашняя для уязвимых пациентов | 241700 |
|  |  |  | Устройство подачи сигнала тревоги для системы вызова медицинской сестры | 339900 |
| 11 | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на дневной стационар | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | 136780 |
| 12 | Шкаф медицинский | не менее 5 | Шкаф для хранения медицинских карт | 137020 |
| 13 | Негатоскоп | по требованию | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 238570 |
|  |  |  | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | 238840 |
|  |  |  | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности | 248490 |
| 14 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации и (или) дезинфекции поверхности | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 15 | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 16 | Тонометр медицинский | 1 на пост | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 17 | Стетофонендоскоп | по количеству врачей | Стетоскоп неавтоматизированный | 124550 |
|  |  |  | Стетоскоп электронный | 292270 |
| 18 | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 1 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | 157130 |
|  |  |  | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 190850 |
|  |  |  | Монитор электрокардиографический | 291590 |
|  |  |  | Монитор частоты сердечных сокращений прикроватный | 184270 |
| 19 | Весы | 1 | Весы напольные, электронные | 258800 |
|  |  |  | Весы напольные, механические | 258840 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 20 | Каталка для транспортировки пациентов | не менее 1 | Каталка внутрибольничная, неприводная | 201690 |
| 21 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря и дез средств | не менее 1 | - | - |
| 22 | Тележка бельевая | по требованию | Тележка бельевая | 149080 |
| 23 | Тележка для уборки помещений | по требованию | Тележка для уборки помещений | 153900 |
| 24 | Тележка медицинская универсальная | по требованию | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 25 | Тележка транспортировочная (хозяйственная) | по требованию | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада | 259810 |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |
| 26 | Рабочее место медицинской сестры процедурной (стол, кресло рабочее) | 1 | - | - |
| 27 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 28 | Кондиционер/сплит-система | 1 | - | - |
| 29 | Шкаф медицинский для перевязочных и лекарственных средств | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 30 | Кушетка медицинская | не менее 1 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 31 | Переносной набор для реанимации | 1 | Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования | 271350 |
| 32 | Увлажнитель кислорода | 1 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 127430 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 173070 |
| 33 | Источник кислорода (концентратор кислорода) | 1 | Система концентрирования кислорода | 106490 |
|  |  |  | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 113810 |
|  |  |  | Система кислородной терапии респираторная | 156250 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | 325100 |
| 34 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройств о для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 35 | Термометр медицинский | 1 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | 126390 |
|  |  |  | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | 266210 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | 358080 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | 126370 |
|  |  |  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | 335240 |
| 36 | Тонометр медицинский | 1 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 37 | Инфузомат | 1 на 10 коек | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | 124530 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный | 183030 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 260420 |
|  |  |  | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический | 329460 |
| 38 | Стойка для внутривенных вливаний | 1 на 5 коек | Стойка для внутривенных вливаний | 131950 |
| 39 | Стол манипуляционный | 1 | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 40 | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
|  |  |  | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
|  |  |  | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
| 41 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекци и многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 42 | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 187160 |
| 43 | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |
|  |  |  | Холодильник лабораторный, базовый | 261620 |
|  |  |  | Холодильник для крови | 143910 |
|  |  |  | Холодильник/морозильник для хранения крови | 321680 |
| 44 | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 | Система тележек для транспортировки инструментов | 182870 |
|  |  |  | Бикс для перевязочного материала | 273540 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
| 45 | Укладка противошоковая | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 46 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 47 | Контейнер/утилизатор для игл | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Измельчитель колюще- режущих медицинских отходов | 257270 |
| 48 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
|  |  |  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
| 49 | Емкость с крышкой для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 50 | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 334300 |
|  |  |  | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами | 259490 |
|  |  |  | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД | 293380 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | 186150 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, изолированный | 186160 |
| 51 | Глюкометр портативный с расходными материалами (картриджами) | по требованию | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | 300690 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования | 344110 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента | 344120 |
|  |  |  | Глюкометр ИВД, для домашнего использования | 345190 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | 300680 |
| 52 | Штатив для пробирок | не менее 1 | Штатив для пробирок | 108730 |
| 53 | Стерилизатор для инструментов ультрафиолетовый | по требованию | Камера стерилизационная бактерицидная | 330770 |
| 54 | Пульсоксиметр | 1 | Пульсоксиметр | 149980 |
| 55 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| Перевязочный кабинет |  |  |  |  |
| 56 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) | 1 | - | - |
| 57 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 58 | Кондиционер/сплит-система | 1 | - | - |
| 59 | Стол перевязочный | 1 на перевязочный кабинет | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 60 | Светильник медицинский бестеневой | 1 на перевязочный кабинет | Светильник операционный | 129360 |
|  |  |  | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 187160 |
| 61 | Увлажнитель кислорода | 1 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 127430 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 173070 |
| 62 | Источник кислорода (концентратор кислорода) | 1 | Система концентрирования кислорода | 106490 |
|  |  |  | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 113810 |
|  |  |  | Система кислородной терапии респираторная | 156250 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | 325100 |
| 63 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройств о для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижения | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 64 | Аспиратор хирургический | 1 на перевязочный кабинет | Система хирургическая для аспирации/ирригации | 182740 |
|  |  |  | Система аспирационная для хирургии | 182530 |
|  |  |  | Насос хирургический для промывания/аспирации многоразового использования | 201170 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая | 358690 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | 358700 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 358710 |
|  |  |  | Насос аспирационный хирургический | 358770 |
|  |  |  | Система аспирационная низкого давления | 256700 |
|  |  |  | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 260570 |
| 65 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом инструментария | по требованию | Система электрокоагуляции, с питанием от сети | 291410 |
|  |  |  | Система электрохирургическая | 260500 |
| 66 | Стол инструментальный | не менее 2 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 67 | Столик манипуляционный | 1 на перевязочный кабинет | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
|  |  |  | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 68 | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |
|  |  |  | Холодильник лабораторный, базовый | 261620 |
| 69 | Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов | не менее 1 | Шкаф медицинский для инструментов | 261620 |
| 70 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 71 | Стерилизатор для инструментов ультрафиолетовый | 1 | Камера стерилизационная бактерицидная | 330770 |
| 72 | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 | Стерилизатор сухожаровой | 173090 |
| 73 | Хирургический инструментарий | не менее 2 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 259500 |
|  |  |  | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 259980 |
| 74 | Контейнер медицинский для хранения и стерилизации хирургических инструментов | не менее 2 | Система тележек для транспортировки инструментов | 182870 |
|  |  |  | Бикс для перевязочного материала | 273540 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового | 185890 |
| 75 | Емкость с крышками для дезинфекции и обработки инструментов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 76 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
|  |  |  | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Контейнер для цитотоксических отходов | 289720 |
|  |  |  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
| 77 | Контейнер/утилизатор для игл | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Иглосжигатель | 334280 |
|  |  |  | Измельчитель колюще- режущих медицинских отходов | 257270 |
| 78 | Контейнер для транспортировки | 1 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 334300 |
|  |  |  | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами | 259490 |
|  |  |  | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД | 293380 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | 186150 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, изолированный | 186160 |
| 79 | Тонометр медицинский | 1 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 80 | Укладка противошоковая | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 81 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 82 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 83 | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |

# Приложение N 8

# Стандарт оснащения операционной хирургического дневного стационара

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Код вида номенклатурной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Стол операционный универсальный | 1 на операционный зал | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | 162400 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети | 162410 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | 162290 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический | 162210 |
| 2 | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 на операционную | Светильник операционный | 129360 |
|  |  |  | Система для освещения операционной | 129370 |
| 3 | Столик инструментальный | не менее 3 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 4 | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 5 | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 1 | Каталка внутрибольничная неприводная | 201690 |
|  |  |  | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 201670 |
|  |  |  | Каталка с рентгенпрозрачной декой | 238730 |
| 6 | Система обогрева пациентов на операционном столе (термостабилизационный матрас) | не менее 1 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования | 258460 |
|  |  |  | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла | 290450 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/ охлаждения всего тела, многоразового использования | 173020 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования | 173030 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования | 173060 |
| 7 | Стул без спинки, вращающийся с моющимся покрытием | не менее 3 | Стул операционный | 129690 |
|  |  |  | Табурет/стул общего назначения | 260310 |
| 8 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 на операционную | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижения | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 9 | Аспиратор хирургический | не менее 1 на операционную | Система аспирационная для хирургии | 182530 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 358710 |
|  |  |  | Насос аспирационный хирургический | 358770 |
|  |  |  | Система аспирационная низкого давления | 256700 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | 358700 |
|  |  |  | Насос хирургический для промывания/аспирации многоразового использования | 201170 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая | 358690 |
|  |  |  | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 260570 |
| 110 | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 4 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
| 11 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, на стойке, с крышкой и сливом | не менее 4 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 12 | Емкости с крышками для дезрастворов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
| 13 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
|  |  |  | Контейнер для цитотоксических отходов | 289720 |
|  |  |  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
| 14 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
| 15 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операционный стол | Система электрохирургическая | 260500 |
|  |  |  | Система электрокоагуляции, с питанием от сети | 291410 |
|  |  |  | Система электрохирургическая аргон-усиленная | 228980 |
| 16 | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 2 | Стойка для внутривенных вливаний | 131950 |
| 17 | Стойка для медицинской техники | не менее 1 | Стойка для медицинской техники | 136860 |
| 18 | Набор интубационный | по требованию | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой | 279070 |
| 19 | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию | Катетер спинальный для инфузий/дренирования | 119590 |
| 20 | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 299630 |
|  |  |  | Комплект для эпидуральной анестезии, содержащий лекарственные средства | 331720 |
| 21 | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 2 на операционный зал | Насос шприцевой прикроватный | 229860 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 260420 |
|  |  |  | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, многоразового использования | 332520 |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | по требованию | Система анестезиологическая, общего назначения | 275680 |
|  |  |  | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | 276070 |
|  |  |  | Система анестезиологическая, с закрытым контуром | 275800 |
| 23 | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечно выдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | не менее 1 на операционный стол | Система мониторинга физиологических показателей при проведении процедур с введением седативных препаратов | 190830 |
|  |  |  | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая | 274570 |
|  |  |  | Регистратор анестезиологический автоматизированный | 216230 |
|  |  |  | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | 157130 |
| 24 | Дефибриллятор | не менее 1 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 126500 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи | 262440 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 119850 |
| 25 | Комплект мебели для операционной | не менее 1 | Стеллаж общего назначения | 260470 |
|  |  |  | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 26 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии | по требованию | Система лапароскопическая, многоразового использования | 268350 |
|  |  |  | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | 271800 |
| 27 | Набор хирургических инструментов | не менее 3 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 259980 |
|  |  |  | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 259500 |
|  |  |  | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 268100 |
| 28 | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | не менее 1 на операционную | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | 136780 |
|  |  |  | Система трубопроводная медицинских газов | 136960 |
|  |  |  | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | 259380 |
|  |  |  | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | 259390 |
| 29 | Ларингоскоп с набором клинков | По требованию | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | 230120 |
|  |  |  | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования | 347810 |
| 30 | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 31 | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 32 | Шкаф медицинский для расходных материалов | не менее 2 | Стеллаж общего назначения | 260470 |
|  |  |  | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 33 | Холодильник для хранения лекарственных препаратов с морозильной камерой | не менее 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |  |
| 34 | Стерилизатор для инструментов | по требованию | Стерилизатор газовый формальдегидный | 122760 |
|  |  |  | Стерилизатор паровой | 330780 |
|  |  |  | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода | 150480 |
|  |  |  | Стерилизатор сухожаровой | 173090 |
|  |  |  | Стерилизатор химический жидкостный | 183670 |
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный | 211070 |
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный/паровой | 211110 |
|  |  |  | Стерилизатор плазменный | 215790 |
|  |  |  | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | 237470 |
| 35 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | по требованию | Набор анафилактический | 176920 |
| 36 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | не менее 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 37 | Операционный микроскоп | по требованию | Микроскоп хирургический общего назначения | 260240 |
| 38 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 39 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 3,5-4 крат | по требованию | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 40 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 41 | Налобные осветители | по требованию | Осветитель головной | 302880 |
| 42 | Инструментальный сосудистый набор | по требованию | Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный | 386150 |
| 43 | Набор микрохирургических инструментов | по требованию | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 172420 |
| 44 | Набор инструментов для работы на сухожилиях | по требованию | Инструмент для создания туннеля для сухожилий/связок | 241610 |
| 45 | Системы для аспирационного дренирования | по требованию | Набор для дренирования закрытой раны | 152630 |
|  |  |  | Груша аспирационная для резервуара для дренирования закрытой раны | 152610 |
| 46 | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 1 | Установка для предоперационной обработки рук | 181630 |
| 47 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 48 | Диспенсер для одноразовых полотенец | не менее 1 |  |  |
| 49 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 50 | Тазодержатель с тазом для сбора отходов или стойка для сбора отходов | не менее 2 |  |  |
| 51 | Стол письменный и стул для м/с операционной для ведения документации | 1 | - | - |
| 52 | Стол для анестезиологических инструментов | 1 | Стол для анестезиологических инструментов | 275730 |

Приложение N 9

# Правила
 организации деятельности хирургического отделения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности хирургического отделения медицинской организации.

2. Хирургическое отделение медицинской организации (далее – Отделение) создается для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «хирургия».

3. Отделение возглавляет заведующий – врач-хирург, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

4. На должность заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Минздрава России от 02.05.2023 № 206н, с высшим образованием по специальности «хирургия».

5. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом. Рекомендуемые штатные нормативы операционного блока изложены в приложении N 11.

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 12 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «хирургия», утвержденному настоящим приказом. Стандарт оснащения операционной (операционного блока) хирургического отделения изложен в приложении N 13.

7. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

- кабинет заведующего,

- кабинет врачей-хирургов (ординаторская);

- кабинет старшей медицинской сестры;

- помещение для среднего медицинского персонала;

- смотровой кабинет;

- палаты для больных, в том числе одноместные (изолятор);

- процедурный кабинет;

- перевязочный кабинет (в отделениях с двумя палатными секциями рекомендуется предусмотреть 2 перевязочных кабинета);

- комнату для хранения медицинского оборудования;

- помещение сестры-хозяйки;

- буфетную;

- столовую;

- помещение для сбора грязного белья;

- душевую и туалет для медицинских работников;

- душевые и туалеты для пациентов;

- помещение для санитарной обработки;

- санитарную комнату.

- Основными функциями Отделения являются:

- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, пациентам с хирургическими заболеваниями и состояниями, с использованием лабораторных, инструментальных и иных методов диагностики и лечения;

- освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний и состояний, требующих лечения методами хирургии;

- разработка и внедрение новых медицинских технологий, относящихся к лечению больных с заболеваниями по профилю «хирургия»;

- разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы в отделении хирургии;

- осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений, а также лечение осложнений, возникших в процессе лечения пациентов;

- осуществление реабилитации больных с заболеваниями по профилю «хирургия» в стационарных условиях;

- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

- оказание консультативной помощи врачам-специалистам других подразделений медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний и патологических состояний, нуждающихся в лечении методами хирургии;

- организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей-специалистов, в том числе с применением телемедицинских технологий в соответствии с порядком;

- ведение учетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности Отделения.

- Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

- Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Приложение N 10

# Рекомендуемые штатные нормативы хирургического отделения

| N п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий хирургическим отделением – врач-хирург | 1 на 30 коек |
| 2 | Врач-хирург | В зависимости от уровня медицинской организации* |
| 3 | Старшая медицинская сестра | 1 на хирургическое отделение |
| 4 | Медицинская сестра палатная | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 5 | Медицинская сестра процедурной | 1 на хирургическое отделение |
| 6 | Медицинская сестра перевязочной | 1 на 15 коек |
| 7 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 4 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 8 | Санитар | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) 2 (для работы в буфете) |
| 9 | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 10 | Уборщик служебных помещений | 2 на 30 коек |
| 11 | Врач анестезиолог-реаниматолог** | 1 на операционный стол (дневная смена), 5,25 ставки для организации круглосуточной работы 1 операционной (экстренной) |
| 12 | Медицинская сестра-анестезист** | 1 на операционный стол (дневная смена), 5,25 ставки для организации круглосуточной работы 1 операционной (экстренной) |
| 13 | Операционная медицинская сестра** | 1 на 1 операционный стол (дневная смена), 4,75 на 1операционнй стол (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 14 | Санитар** | 1 на 2 операционных (дневная смена), 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |

* Первый уровень – 1 врач-хирург на 10 коек; второй уровень –1врач-хирург на 10 коек; третий уровень – 1 врач-хирург на 5 коек.

** При отсутствии в структуре медицинской организации общего операционного блока и анестезиологической службы.

Примечания:

- Должности врачей-хирургов хирургического отделения для оказания экстренной круглосуточной медицинской помощи по профилю «хирургия» устанавливаются исходя из объема оказания данной помощи сверх должностей врача-хирурга, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами хирургического отделения и в зависимости от уровня медицинской организации: первый уровень – 4,75 должности; второй и третий уровень – от 9,5 должности и более, в зависимости от объема экстренной помощи.

- Рекомендуемые штатные нормативы хирургического отделения не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Приложение N 11

# Рекомендуемые штатные нормативы операционного блока

| N п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий операционным блоком | По требованию (не более 1 ставки), |
| 2 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 на операционный стол (дневная смена), 5,25 ставки для организации круглосуточной работы 1 операционной (экстренной) |
| 3 | Медицинская сестра-анестезист | 1 на операционный стол (дневная смена), 5,25 ставки для организации круглосуточной работы 1 операционной (экстренной) |
| 4 | Старшая медицинская сестра | 1 на операционный блок |
| 5 | Медицинская сестра операционная | 1-2 на 1 операционный стол (в зависимости от сложности оперативного вмешательства, дневная смена,), 4,75 на 1операционнй стол (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 6 | Санитар | 1 на 2 операционных (дневная смена), 4,75 для обеспечения круглосуточной работы |
| 7. | Сестра-хозяйка | 1 на операционный блок |

Примечание:

- Рекомендуемые штатные нормативы отделения анестезиологии-реанимации и операционного блока не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Приложение N 12

# Стандарт
 оснащения хирургического отделения

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количествo, шт. | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Код вида номенклатурной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего хирургическим дневным стационаром (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 2 | Рабочее место врача-хирурга (стол, кресло рабочее, стул) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | по числу врачей | - | - |
| 3 | Рабочее место старшей медицинской сестры (стол, кресло рабочее) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС/ЛИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 | - | - |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры постовой (стол, кресло рабочее) со стационарным автоматизированным рабочим местом, подключением к МИС/ЛИС, принтером | 1 на медицинский пост | - | - |
| 5 | Кровать функциональная | по числу коек | Кровать больничная с гидравлическим приводом | 131200 |
|  |  |  | Кровать больничная механическая | 120210 |
|  |  |  | Кровать больничная стандартная с электроприводом | 136210 |
| 6 | Столик (тумбочка) прикроватная | по числу коек | Столик прикроватный | 134230 |
|  |  |  | Тумбочка прикроватная | 184150 |
| 7 | Стул для пациента | по числу коек | - | - |
| 8 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 на входную группу, не менее 1 на сестринский пост | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 9 | Диспенсер для одноразовых полотенец | не менее 1 | - | - |
| 10 | Система палатной сигнализации (вызова персонала) | 1 на отделение | Система подачи сигнала тревоги домашняя для уязвимых пациентов | 241700 |
|  |  |  | Устройство подачи сигнала тревоги для системы вызова медицинской сестры | 339900 |
| 11 | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на отделение | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | 136780 |
| 12 | Шкаф медицинский | не менее 5 | Шкаф для хранения медицинских карт | 137020 |
| 13 | Негатоскоп | по требованию | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 238570 |
|  |  |  | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | 238840 |
|  |  |  | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности | 248490 |
| 14 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации и (или) дезинфекции поверхности | количество определяется по площади помещений | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 15 | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 16 | Термометр медицинский | не менее 1 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | 126390 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | 126370 |
|  |  |  | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | 266210 |
|  |  |  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | 335240 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | 358080 |
| 17 | Тонометр медицинский | 1 на пост | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 18 | Стетофонендоскоп | по количеству врачей | Стетоскоп неавтоматизированный | 124550 |
|  |  |  | Стетоскоп электронный | 292270 |
| 19 | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 2 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | 157130 |
|  |  |  | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 190850 |
|  |  |  | Монитор электрокардиографический | 291590 |
|  |  |  | Монитор частоты сердечных сокращений прикроватный | 184270 |
| 20 | Весы | 1 | Весы напольные, электронные | 258800 |
|  |  |  | Весы напольные, механические | 258840 |
| 21 | Увлажнитель кислорода | по числу коек | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 127430 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 173070 |
| 22 | Источник кислорода (концентратор кислорода) | не менее 1 | Система концентрирования кислорода | 106490 |
|  |  |  | Концентратор кислорода мобильный портативный | 113810 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | 325100 |
| 23 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 24 | Пульсоксиметр | 1 на пост | Пульсоксиметр | 149980 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 25 | Кресло каталка (взрослая) | не менее 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | 207800 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на переднее колесо, нескладная | 207860 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная | 207810 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная | 207930 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | 207820 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная | 207910 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 207990 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, нескладная | 208150 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная | 208400 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная | 208550 |
|  |  |  | Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, складная | 208620 |
|  |  |  | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная | 208710 |
|  |  |  | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная | 274580 |
| 26 | Тележка для перевозки больных с боковыми бортиками | не менее 2 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 201670 |
| 27 | Тележка бельевая | по требованию | Тележка бельевая | 149080 |
| 28 | Тележка для уборки помещений | по требованию | Тележка для уборки помещений | 153900 |
| 29 | Тележка медицинская универсальная | по требованию | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 30 | Тележка транспортировочная (хозяйственная) | по требованию | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада | 259810 |
| 31 | Шкаф для уборочного инвентаря | не менее 1 | - | - |
| 32 | Холодильник (для хранения продуктов) | по требованию | - | - |
| 33 | Противопролежневый матрас | не менее 3 | Наматрасник противопролежневый надувной | 168030 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый шерстяной с наполнителем | 109490 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | 167990 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем | 168020 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый с магнитными вставками | 180710 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый водяной | 263230 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования | 266680 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, одноразового использования | 266710 |
|  |  |  | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 266750 |
|  |  |  | Наматрасник противопролежневый из мягкой резины | 269790 |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |
| 34 | Рабочее место медицинской сестры процедурной (стол, кресло рабочее) | 1 | - | - |
| 35 | Кондиционер/сплит-система | 1 | - | - |
| 36 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 37 | Шкаф медицинский для лекарственных средств | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 38 | Кушетка медицинская | не менее 1 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 39 | Переносной набор для реанимации | 1 | Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования | 271350 |
| 40 | Увлажнитель кислорода | 1 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 127430 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 173070 |
| 41 | Источник кислорода (концентратор кислорода) | 1 | Система концентрирования кислорода | 106490 |
|  |  |  | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 113810 |
|  |  |  | Система кислородной терапии респираторная | 156250 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | 325100 |
| 42 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройств о для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 43 | Термометр медицинский | 1 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | 126390 |
|  |  |  | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | 266210 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | 358080 |
|  |  |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | 126370 |
|  |  |  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия | 335240 |
| 44 | Тонометр медицинский | 1 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 45 | Инфузомат | 1 на 5 коек | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | 124530 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный | 183030 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 260420 |
|  |  |  | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический | 329460 |
| 46 | Стойка для внутривенных вливаний | 1 на 5 коек | Стойка для внутривенных вливаний | 131950 |
| 47 | Стол манипуляционный | 1 | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 48 | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
|  |  |  | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
|  |  |  | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
| 49 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 50 | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 187160 |
| 51 | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |
|  |  |  | Холодильник лабораторный, базовый | 261620 |
|  |  |  | Холодильник для крови | 143910 |
|  |  |  | Холодильник/морозильник для хранения крови | 321680 |
| 52 | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 | Система тележек для транспортировки инструментов | 182870 |
|  |  |  | Бикс для перевязочного материала | 273540 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
| 53 | Укладка противошоковая | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 54 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 55 | Контейнер/утилизатор для игл | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Измельчитель колюще- режущих медицинских отходов | 257270 |
| 56 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
|  |  |  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
| 57 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 58 | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 334300 |
|  |  |  | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами | 259490 |
|  |  |  | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД | 293380 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | 186150 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, изолированный | 186160 |
| 59 | Глюкометр портативный с расходными материалами (картриджами) | 1 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | 300690 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования | 344110 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента | 344120 |
|  |  |  | Глюкометр ИВД, для домашнего использования | 345190 |
|  |  |  | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | 300680 |
| 60 | Штатив для пробирок | 2 | Штатив для пробирок | 108730 |
| 61 | Стерилизатор для инструментов ультрафиолетовый | по требованию | Камера стерилизационная бактерицидная | 330770 |
| 62 | Пульсоксиметр | 1 | Пульсоксиметр | 149980 |
| 63 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 64 | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |
| 65 | Противошоковая укладка | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| Перевязочный кабинет |  |  |  |  |
| 66 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) | 1 | - | - |
| 67 | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 121180 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | 121270 |
| 68 | Кондиционер/сплит-система | 1 | - | - |
| 69 | Стол перевязочный | 1 на перевязочный кабинет | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | 187220 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 187250 |
|  |  |  | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 187150 |
| 70 | Светильник медицинский бестеневой | 1 на перевязочный кабинет | Светильник операционный | 129360 |
|  |  |  | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 187160 |
| 71 | Увлажнитель кислорода | 1 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 127430 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 152090 |
|  |  |  | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 173070 |
| 72 | Источник кислорода (концентратор кислорода) | 1 | Система концентрирования кислорода | 106490 |
|  |  |  | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 113810 |
|  |  |  | Система кислородной терапии респираторная | 156250 |
|  |  |  | Концентратор кислорода стационарный | 191160 |
|  |  |  | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | 325100 |
| 73 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройств о для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижения | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 74 | Аспиратор хирургический | 1 на перевязочный кабинет | Система хирургическая для аспирации/ирригации | 182740 |
|  |  |  | Система аспирационная для хирургии | 182530 |
|  |  |  | Насос хирургический для промывания/аспирации многоразового использования | 201170 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая | 358690 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | 358700 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 358710 |
|  |  |  | Насос аспирационный хирургический | 358770 |
|  |  |  | Система аспирационная низкого давления | 256700 |
|  |  |  | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 260570 |
| 75 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом инструментария | по требованию | Система электрокоагуляции, с питанием от сети | 291410 |
|  |  |  | Система электрохирургическая | 260500 |
| 76 | Стол инструментальный | не менее 2 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 77 | Столик манипуляционный | 1 на перевязочный кабинет | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
|  |  |  | Тележка медицинская универсальная | 202390 |
| 78 | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |
|  |  |  | Холодильник лабораторный, базовый | 261620 |
| 79 | Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов | не менее 1 | Шкаф медицинский для инструментов | 261620 |
| 80 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 81 | Стерилизатор для инструментов ультрафиолетовый | по требованию | Камера стерилизационная бактерицидная | 330770 |
| 82 | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | по требованию | Стерилизатор сухожаровой | 173090 |
| 83 | Хирургический инструментарий | не менее 2 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 259500 |
|  |  |  | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 259980 |
| 84 | Контейнер медицинский для хранения и стерилизации хирургических инструментов | не менее 2 | Система тележек для транспортировки инструментов | 182870 |
|  |  |  | Бикс для перевязочного материала | 273540 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
|  |  |  | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового | 185890 |
| 85 | Емкость с крышками для дезинфекции и обработки инструментов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 86 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
|  |  |  | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Контейнер для цитотоксических отходов | 289720 |
|  |  |  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
| 87 | Контейнер/утилизатор для игл | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
|  |  |  | Иглосжигатель | 334280 |
|  |  |  | Измельчитель колюще- режущих медицинских отходов | 257270 |
| 88 | Контейнер для транспортировки | 1 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 334300 |
|  |  |  | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами | 259490 |
|  |  |  | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД | 293380 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | 186150 |
|  |  |  | Контейнер для пересылки образцов, изолированный | 186160 |
| 89 | Тонометр медицинский | 1 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | 122850 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 216630 |
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 239410 |
|  |  |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | 216350 |
| 90 | Укладка противошоковая | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 91 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 92 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 93 | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 | - | - |
| 94 | Наркозно- дыхательный аппарат | по требованию | Система анестезиологическая, общего назначения | 275680 |
|  |  |  | Система анестезиологическая, с закрытым контуром | 275800 |
|  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический | 275750 |
|  |  |  | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | 276070 |
| 95 | Монитор операционный, включающий - не инвазивное измерение артериального давления - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограм мы; - пульсоксиметрия; - контроль СО2 в конечно выдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - термометрию; - контроль частоты дыхания | по требованию | Система мониторинга физиологических показателей при проведении процедур с введением седативных препаратов | 190830 |
|  |  |  | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая | 274570 |
|  |  |  | Регистратор анестезиологический автоматизированный | 216230 |
|  | Дефибриллятор | по требованию | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 126500 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи | 262440 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 119850 |

Приложение N 13

Стандарт оснащения хирургической операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Код вида номенклатурной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Стол операционный универсальный | 1 на операционный зал | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | 162400 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети | 162410 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | 162290 |
|  |  |  | Стол операционный универсальный, электромеханический | 162210 |
| 2 | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 на операционную | Светильник операционный | 129360 |
|  |  |  | Система для освещения операционной | 129370 |
| 3 | Столик инструментальный | не менее 3 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 4 | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 | Стол для хирургических инструментов | 270010 |
|  |  |  | Тележка для медицинских инструментов | 270020 |
| 5 | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 1 | Каталка внутрибольничная неприводная | 201690 |
|  |  |  | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 201670 |
|  |  |  | Каталка с рентгенпрозрачной декой | 238730 |
| 6 | Система обогрева пациентов на операционном столе (термостабилизационный матрас) | не менее 1 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования | 258460 |
|  |  |  | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла | 290450 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/ охлаждения всего тела, многоразового использования | 173020 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования | 173030 |
|  |  |  | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования | 173060 |
| 7 | Стул без спинки, вращающийся с моющимся покрытием | не менее 3 | Стул операционный | 129690 |
|  |  |  | Табурет/стул общего назначения | 260310 |
| 8 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 на операционную | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижения | 209360 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 152690 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 152700 |
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 292620 |
|  |  |  | Очиститель воздуха, активируемый ультрафиолетовым излучением | 375930 |
| 9 | Аспиратор хирургический | не менее 1 на операционную | Система аспирационная для хирургии | 182530 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 358710 |
|  |  |  | Насос аспирационный хирургический | 358770 |
|  |  |  | Система аспирационная низкого давления | 256700 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | 358700 |
|  |  |  | Насос хирургический для промывания/аспирации многоразового использования | 201170 |
|  |  |  | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая | 358690 |
|  |  |  | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 260570 |
| 110 | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 4 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Лоток для инструментов многоразового использования | 269920 |
| 11 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, на стойке, с крышкой и сливом | не менее 4 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | 269850 |
| 12 | Емкости с крышками для дезрастворов | не менее 2 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции многоразового использования | 185890 |
| 13 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 123680 |
|  |  |  | Контейнер для цитотоксических отходов | 289720 |
|  |  |  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 336200 |
| 14 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | не менее 1 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 257280 |
| 15 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операционный стол | Система электрохирургическая | 260500 |
|  |  |  | Система электрокоагуляции, с питанием от сети | 291410 |
|  |  |  | Система электрохирургическая аргон-усиленная | 228980 |
| 16 | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 2 | Стойка для внутривенных вливаний | 131950 |
| 17 | Стойка для медицинской техники | не менее 1 | Стойка для медицинской техники | 136860 |
| 18 | Набор интубационный | по требованию | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой | 279070 |
| 19 | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию | Катетер спинальный для инфузий/дренирования | 119590 |
| 20 | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 299630 |
|  |  |  | Комплект для эпидуральной анестезии, содержащий лекарственные средства | 331720 |
| 21 | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 2 на операционный зал | Насос шприцевой прикроватный | 229860 |
|  |  |  | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 260420 |
|  |  |  | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, многоразового использования | 332520 |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | 1 на операционный стол | Система анестезиологическая, общего назначения | 275680 |
|  |  |  | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | 276070 |
|  |  |  | Система анестезиологическая, с закрытым контуром | 275800 |
| 23 | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечно выдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | не менее 1 на операционный стол | Система мониторинга физиологических показателей при проведении процедур с введением седативных препаратов | 190830 |
|  |  |  | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая | 274570 |
|  |  |  | Регистратор анестезиологический автоматизированный | 216230 |
|  |  |  | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | 157130 |
| 24 | Дефибриллятор | не менее 1 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 126500 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи | 262440 |
|  |  |  | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 119850 |
| 25 | Комплект мебели для операционной | не менее 1 | Стеллаж общего назначения | 260470 |
|  |  |  | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 26 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для лапароскопических операций | по требованию | Система лапароскопическая, многоразового использования | 268350 |
|  |  |  | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая | 271800 |
| 27 | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 259980 |
|  |  |  | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 259500 |
|  |  |  | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 268100 |
| 28 | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | не менее 1 на операционную | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | 136780 |
|  |  |  | Система трубопроводная медицинских газов | 136960 |
|  |  |  | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | 259380 |
|  |  |  | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | 259390 |
| 29 | Ларингоскоп с набором клинков | По требованию | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | 230120 |
|  |  |  | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования | 347810 |
| 30 | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 31 | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |
| 32 | Шкаф медицинский для расходных материалов | не менее 2 | Стеллаж общего назначения | 260470 |
|  |  |  | Шкаф медицинский для инструментов | 270000 |
| 33 | Холодильник для хранения лекарственных препаратов с морозильной камерой | не менее 1 | Холодильник фармацевтический | 215850 |  |
| 34 | Стерилизатор для инструментов | по требованию | Стерилизатор газовый формальдегидный | 122760 |
|  |  |  | Стерилизатор паровой | 330780 |
|  |  |  | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода | 150480 |
|  |  |  | Стерилизатор сухожаровой | 173090 |
|  |  |  | Стерилизатор химический жидкостный | 183670 |
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный | 211070 |
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный/паровой | 211110 |
|  |  |  | Стерилизатор плазменный | 215790 |
|  |  |  | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | 237470 |
| 35 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | не менее 1 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 279970 |
| 36 | Операционный микроскоп | по требованию | Микроскоп хирургический общего назначения | 260240 |
| 37 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 38 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 3,5-4 крат | по требованию | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 39 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | 181320 |
| 40 | Налобные осветители | по требованию | Осветитель головной | 302880 |
| 41 | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию | Ретрактор со съемным волоконным световодом и наконечником для отсоса | 145250 |
| 42 | Инструментальный сосудистый набор | по требованию | Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный | 386150 |
| 43 | Набор микрохирургических инструментов | по требованию | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 172420 |
| 44 | Набор инструментов для работы на сухожилиях | по требованию | Инструмент для создания туннеля для сухожилий/связок | 241610 |
| 45 | Системы для аспирационного дренирования | по требованию | Набор для дренирования закрытой раны | 152630 |
|  |  |  | Груша аспирационная для резервуара для дренирования закрытой раны | 152610 |
| 46 | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 1 | Установка для предоперационной обработки рук | 181630 |
| 47 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 103650 |
| 48 | Диспенсер для одноразовых полотенец | не менее 1 | - | - |
| 49 | Система лечения ран отрицательным давлением | по требованию | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, многоразового использования | 287550 |
|  |  |  | Система лечения ран отрицательным давлением, с питанием от батареи, многоразового использования | 287540 |
|  |  |  | Система лечения ран отрицательным давлением, с химическим насосом | 382900 |
|  |  |  | Система лечения ран отрицательным давлением, электрическая, одноразового использования | 287470 |
| 50 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | по требованию | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | 127500 |
| 51 | Система хирургическая водоструйная | по требованию | Система хирургическая водоструйная | 258540 |
| 52 | Пила/дрель хирургическая | по требованию | Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом | 216500 |
|  |  |  | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи | 126410 |
|  |  |  | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети | 256260 |
| 53 | Дерматом | по требованию | Дерматом комплект, с электропитанием | 130800 |
|  |  |  | Дерматом, с питанием от батареи | 379430 |
|  |  |  | Дерматом комплект, ручной | 379440 |
| 54 | Перфоратор кожных трансплантатов | по требованию | Перфоратор для кожи, многоразового использования | 121370 |
| 55 | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем | по требованию | Система диагностическая рентгеновская многофункциональная, мобильная | 376460 |
|  |  |  | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая | 209250 |
|  |  |  | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | 209270 |
| 56 | Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии | по требованию | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 260250 |
| 57 | Стол и стул для ведения медицинской документации | не менее 1 | - | - |
| 58 | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 139690 |

Приказ Минздрава России от 02.05.2023 №206н (ред. от 19.02.2024) «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием».

Часть 5 ст. 33 Федеральный закон от 21.11.2011№323-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N 323-ФЗ).

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

Часть 6 Федеральный закон N 323-ФЗ.

Статья 37 Федерального закона N 323-ФЗ.

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2017 г. N 11-7/10/2-8616 "О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Часть 1 статьи 34 Федерального закона N 323-ФЗ.

Часть 3 статьи 34 Федерального закона N 323-ФЗ.

Приказ Минздрава РФ от 02.10.2019 N 824Н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

Приказ Минздрава РФ от 05.08.2022 № 530Н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь                                       в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков их ведения».

Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 N 788Н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н «Об утверждении Порядка оказания санаторно-курортного лечения».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577.

Статья 21 Федерального закона N 323-ФЗ.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Здесь и далее при указании нескольких вариантов медицинского оборудования необходимо наличие одного.

В редакции распоряжений Правительства РФ от 30.11.2006 № 1658-р, от 16.12.2006 № 1745-р, от 12.03.2008 № 302-р, от 30.03.2009 № 391-р, от 30.12.2009 № 2118-р, от 22.04.2010 № 634-р, от 11.04.2011 № 604-р, от 16.05.2011 № 786-р, от 14.11.2011 № 1999-р, Постановлений Правительства РФ от 07.12.2011 № 1013, от 25.04.2012 № 385, от 01.08.2013 № 655, от 20.02.2014 № 129, распоряжений Правительства РФ от 12.04.2014 № 579-р, от 27.11.2014 № 2372-р, от 14.05.2015 № 880-р, от 27.05.2015 № 966-р, Постановлений Правительства РФ от 09.10.2015 № 1082, от 20.12.2016 № 1405, распоряжения Правительства РФ от 20.04.2017 № 753-р, Постановлений Правительства РФ от 29.05.2018 № 612, от 30.12.2018 № 1780, распоряжения Правительства РФ от 08.02.2019 № 168-р, Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1273, распоряжений Правительства РФ от 01.08.2020 № 2007-р, от 19.09.2020 № 2396-р, от 15.07.2021 № 1952-р

В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

п.4.10.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44

«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано

в Минюсте России 25.08.2010 № 18247).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577.

Приказ Министерства здравоохранения от 5 августа 2022 года № 530н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков их ведения» Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2022 г. N 70594.

Рекомендуется выделение ставки заведующего операционным блоком в штатном расписании при

организации операционного блока на 6 и более операционных залов (или не полной ставки, для внутреннего

совместительства при меньшем числе операционных залов, на усмотрение администрации стационара).

Количество операционных в операционном блоке следует принимать из расчета 1 операционная на каждые 25-30 коек хирургического профиля.

Рекомендовано при организации отдельной анестезиологической группы в операционном блоке (вне

отделения реанимации). При отсутствии отельной анестезиологической группы в стационаре штат врачей

анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 909н от 12 ноября 2012 г. «Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология».

В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные

пластические операции на костях.